## Sheet1
Inverter Report
Plant Name | Device Name | Total String Capacity (kWp) | Yield (kWh) | Specific Energy (kWh/kWp) | Peak AC Power (kW) | Grid Connection Duration (h)
รพ.พระทองคำ | Inverter(COM2-13) |  | 1298.21 |  | 33 | 85.5
รพ.พระทองคำ | Inverter(COM2-12) |  | 1276.36 |  | 33 | 86.25